TABLE DES MATIÈRES

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION	1

Règlement numéro (709)	1

CHAPITRE 1	2

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES	2

1.1	Préambule	2

1.2	Titre du règlement	2

1.3	Entrée en vigueur	2

1.4	Abrogation des règlements antérieurs	2

1.5	Territoire et personnes touchés par le présent règlement	2

1.6	Constructions et terrains affectés	2

1.7	Annulation	2

1.8	Incompatibilité de dispositions générales et particulières	2

1.9	Amendements	2

1.10	Règlements et lois	3

1.11	Application du règlement de construction	3

1.11.1	Inspecteur des bâtiments	3

1.11.2	Conditions d'émission des permis et certificats	3

CHAPITRE 2	4

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES	4

2.1	Numérotation du règlement	4

2.2	Interprétation du texte	4

2.3	Interprétation des tableaux	4

2.4	Unité de mesure	4

2.5	Interprétation des termes	4

CHAPITRE 3	20

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION	20

3.1	Lois, règlements et codes spécifiquement applicables	20

3.2	Utilisation de véhicules ou équipements désaffectés	20

3.3	Forme des bâtiments	20

3.4	Dispositions applicables aux matériaux	21

3.4.1	Prohibition de certains matériaux de revêtement extérieur	21

3.4.2	Matériaux de parement prescrits	21

3.4.2.1	Bâtiments publics et commerciaux	21

3.4.2.1.1 Normes anti-fortifications	23

3.4.2.2	Bois rond et pièces sur pièces	23

3.4.2.3. Logement constitué d’un mur mitoyen	23

3.4.2.4 Résidence unifamiliale	24

3.4.2.5 Résidence jumelée	24

3.4.2.6 Autres dispositions ayant trait au parement	24

3.4.3	Matériaux autorisés dans le cas de garages temporaires ou d'abris d'hiver	24

3.4.3.1	Qualités des matériaux et assemblages	24

3.4.3.2	Matériaux utilisés	24

3.4.4	Mur de soutènement : matériaux	25

3.5	Traitement et entretien des surfaces extérieures	25

3.6	Bâtiments principaux préfabriqués	25

3.7	dispositions applicables aux conduites	25

3.7.1	Raccordements prohibés à une conduite sanitaire ou pluviale	25

3.7.2	Dispositions applicables aux raccordements des bâtiments au réseau d'égout	25

3.7.2.1	Bâtiments concernés	25

3.7.2.2	Soupape de retenue et protection contre les refoulements et la vermine	25

3.7.2.3	Responsabilité municipale	26

3.8	Finition extérieure des bâtiments	26

3.9	Étanchéité des fondations	26

3.10	Dispositions applicables aux bâtiments affectés par un sinistre ou ayant perdu 50% ou plus de leur valeur physique	26

3.10.1	Dispositions générales	26

3.10.2	Délais	26

3.10.3	Dispositions applicables lors de la démolition ou de la réparation d'un bâtiment	27

3.10.4	Fondations et services d'utilité publique	27

3.10.5	Disposition des débris	27

3.11	Dispositions applicables aux résidences jumelées et contiguës	27

3.12	Logements dans une cave ou un sous-sol	27

3.13	Accès aux logements	27

3.14	fenêtres dans les fondations sur la cour avant	27

3.15	Construction du trottoir ou de la voie publique	27

3.16	pare-étincelles	27

3.17	Protection à l'encontre de chutes de neige	28

3.18	protection incendie et mesures compensatoires	28

3.19	Ouvrages de captage des eaux souterraines	28

3.20	Finition des bâtiments pour les productions à fortes charges d'odeur en gestion liquide	28

CHAPITRE 4	29

DISPOSITIONS FINALES	29

4.1	Dispositions générales	29

4.2	Pénalité et continuité de la contravention	29

4.3	Sanctions	29

4.4	Recours de droit civil	29

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION

Ville DE Saint-Honoré

Règlement numéro (709)

Objet:

Régir la construction dans la Ville de Saint-Honoré, en conformité des objectifs du plan d'urbanisme adopté par la Ville sous le règlement (706), de même qu'en conformité des  objectifs du schéma d'aménagement de la  M.R.C. Le Fjord-du-Saguenay et des dispositions de son document complémentaire.

Préambule

Attendu qu'en vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal a adopté un plan d'urbanisme sous le numéro (706);

Attendu qu'un schéma d'aménagement a été adopté par la M.R.C. Le Fjord-du-Saguenay et que la loi prescrit la conformité du plan et des règlements d'urbanisme aux objectifs de ce schéma et aux dispositions de son document complémentaire;

Attendu qu'il y a lieu d'abroger le règlement de construction numéro 489 et ses amendements en vigueur adopté par la Ville de Saint-Honoré et en vigueur et tout autre règlement portant sur le même objet et de le remplacer par le présent règlement;

Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière du conseil municipal tenue le 18 avril 2017.

À ces causes:

Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers, qu'il soit et est ordonné et statué par le Conseil ce qui suit:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES

1.1	Préambule

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droits.

1.2	Titre du règlement

Le présent règlement est intitulé: "Règlement de construction de la Ville de Saint-Honoré".

1.3	Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi.

1.4	Abrogation des règlements antérieurs

Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil  de la Ville de Saint-Honoré et portant sur le même objet, plus particulièrement le règlement 489 et ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.

1.5	Territoire et personnes touchés par le présent règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville et touche tout citoyen, soit toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.

1.6	Constructions et terrains affectés

Tous les bâtiments ou parties de bâtiment et toutes les constructions ou parties de construction érigés après l'entrée en vigueur du présent règlement,  de même que tous les emplacements ou parties d'emplacements doivent être édifiés ou occupés conformément aux dispositions de ce règlement, sauf lorsqu'un permis de construction a été émis avant son entrée en vigueur et que la construction débute dans les six (6) mois de ladite entrée en vigueur, auquel cas le règlement en vigueur au moment de l'émission du permis ou certificat s'applique.

1.7	Annulation

L'annulation par le tribunal d'un quelconque des chapitres, articles ou paragraphes du présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres ou articles du présent règlement.

1.8	Incompatibilité de dispositions générales et particulières

Au cas d'incompatibilité des dispositions générales et des dispositions particulières applicables à toutes les zones ou à une zone en particulier, à tous les usages ou à un usage en  particulier, à tous les bâtiments ou à un bâtiment en particulier, à toutes les constructions ou à une construction en particulier, à tous les ouvrages ou à un ouvrage en particulier, les dispositions particulières prévalent.

1.9	Amendements

Le présent règlement peut être amendé conformément aux  lois en vigueur.

1.10	Règlements et lois

Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire un citoyen à l'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu de l'application de telles lois.

1.11	Application du règlement de construction

1.11.1	Inspecteur des bâtiments

L'application du règlement de construction est confiée à l'inspecteur des bâtiments.  Il est nommé par résolution du Conseil qui peut lui adjoindre un ou plusieurs inspecteurs des bâtiments adjoints chargés de l'assister ou de le remplacer lorsqu'il est absent ou dans l'impossibilité d'agir.  Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et certificats.

1.11.2	Conditions d'émission des permis et certificats

Les conditions d'émission des permis et certificats en vertu du présent règlement sont prévues au règlement sur les permis et certificats sous le numéro 710.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES

2.1	Numérotation du règlement

La numérotation du règlement réfère aux articles qui sont numérotés (jusqu’à trois décimales).  Un article peut comporter des paragraphes aussi numérotés (jusqu’à deux décimales) et leurs alinéas.

2.2	Interprétation du texte

Exception faite des mots, termes ou expressions ci-après définis, tous les mots, termes ou expressions utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle.

L'emploi d'un verbe au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le contexte indique clairement qu'il ne peut en être ainsi.  Les termes "doit" ou "est" et leur conjugaison impliquent une obligation absolue ; le terme "peut " et sa conjugaison conservent un sens facultatif.

2.3	Interprétation des tableaux

Les tableaux, graphiques ou schémas illustrant certaines définitions font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit.

2.4	Unité de mesure

Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en système international (S.I.).

2.5	Interprétation des termes

Pour l'interprétation du présent règlement, les mots, termes ou expressions suivants ont la signification décrite dans le présent article. L’ensemble des mots, termes ou expressions contenues au règlement de zonage sont valables pour l’interprétation du présent règlement et ont préséance sur la terminologie qui suit, le cas échéant.

Abri d'auto

Construction reliée ou non au bâtiment principal, formée d'un toit reposant sur des colonnes ou des murs, situés sur le même emplacement que le bâtiment principal.  La construction doit être ouverte dans une proportion minimale de cinquante pour cent (50%) de la superficie des murs, à l'exclusion du mur du bâtiment principal et il ne doit pas comporter de porte en fermant l'accès auquel cas on doit l'assimiler à un garage.

Agrandissement

Travaux ayant pour objet d'augmenter la superficie de plancher ou le volume d'un bâtiment.

Annexe

Construction faisant corps avec un bâtiment principal, située sur le même emplacement que ce dernier, construite de matériaux s'harmonisant ou semblables à ceux du bâtiment principal, à l'exception d'un garage ou d'un abri d'auto, et liée à sa fonction.

Bâtiment

Définition générale

Construction ou groupe de structures destinés à abriter l’usage sur le lot ou sur le terrain où il est implanté.

Bâtiment attenant

Modification définition - R.948

Bâtiment lié par au moins un mur à un bâtiment principal sur au moins 75 % du mur de ce bâtiment attenant, mais non directement lié à sa fonction, tel que  notamment un garage ou un abri d'auto.

Bâtiment accessoire

Bâtiment isolé ou attenant au bâtiment principal, situé sur le même emplacement et servant à un usage complémentaire à l'usage principal, notamment un garage, un abri d’auto, une remise ou une serre

Bâtiment en rangé ou bâtiment contigu

Se dit d’un bâtiment principal faisant partie d’un groupe d’au moins trois (3) bâtiments principaux attenants les uns aux autres et possédant au moins un mur latéral mitoyen érigé sur une ligne latérale de terrain.

Bâtiment de ferme

Bâtiment qui ne contient pas d'habitation et qui:

a) se trouve sur un terrain utilisé aux fins de  l'agriculture,   l'élevage ou   la sylviculture et:

b) est utilisé essentiellement pour abriter des équipements ou des animaux, ou est destiné à la production, au stockage ou au traitement de produits agricoles, horticoles,  pour l'alimentation des animaux ou pour la sylviculture, tel qu'une grange, un bâtiment de stockage des récoltes, une salle de traite, une porcherie, un poulailler, une cellule à grains, un silo, une remise pour le matériel , un atelier de ferme, un centre de préparation des aliments pour animaux, un séchoir à tabac, une fosse à purin, une serre ou un garage non attenant à la résidence de la ferme.

Bâtiment isolé

Bâtiment sans aucun mur mitoyen avec un autre bâtiment.

Bâtiment jumelé

Bâtiment faisant partie d'un ensemble de deux (2) bâtiments situés sur des emplacements distincts, mais liés par un mur commun.

Bâtiment principal

Bâtiment destiné à abriter l'usage principal autorisé sur l'emplacement où il est implanté. Un usage principal peut nécessiter plusieurs bâtiments principaux, par exemple dans le cas d'un usage industriel ou communautaire.

Bâtiment temporaire

Bâtiment à caractère temporaire, destiné à des fins spécifiques et autorisé pour une période de temps limitée par ce règlement.

Bâtiment (hauteur)

Hauteur en mètres

Distance verticale entre le dessus de la fondation ou du plancher du rez-de-chaussée, le cas échéant et un plan horizontal correspondant à la partie la plus élevée de l'assemblage y incluant les constructions hors toit.

Hauteur en étages

Nombre d'étages compris entre le toit et le rez-de-chaussée.

Cave ou sous-sol

Partie du bâtiment situé sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond est en dessous du niveau moyen du sol nivelé adjacent.  Une cave ou un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la détermination de la hauteur d'un bâtiment.

Conseil

Signifie le Conseil de la Ville de Saint-Honoré.

Construction

Définition générale

Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins similaires.  Ce terme comprend aussi de façon non limitative les enseignes, les réservoirs, les pompes à essence, les clôtures, les murets, les murs de soutènement, fosses à purin, les plates-formes à fumier, les piscines, les fosses septiques et les champs d’épuration.

Construction hors toit

Construction érigée sur le toit de toute partie d'un bâtiment et nécessaire ou utile à la fonction du bâtiment où elle est érigée (appareils de ventilation, cage d'ascenseur, cheminée...).

Conteneur ou conteneur maritime

Mod. définition par R.898

Caisson métallique en forme de parallélépipède conçu pour le transport et l’entreposage de marchandises, renforcé, empilable, construit pour être rempli et déchargé et équipé d’accessoires permettant une manutention simple et tout particulièrement le transfert d’un mode de transport à l’autre.

Ajout. définition par R.898

Conteneur à déchets

Cour

Espace libre sur un emplacement, une fois implanté un bâtiment principal (figure 1).

Cour avant

Cour située entre la ligne avant et le mur avant du bâtiment principal de même qu’une ligne depuis chacun des coins aux extrémités du bâtiment principal donnant sur la rue, parallèle à la ligne avant, jusqu’à une ligne latérale. La ligne qui forme la ligne de recul avant peut être brisée.

Cour latérale

Cour comprise entre la limite intérieure de la cour avant et une ligne parallèle à cette dernière, cette ligne parallèle s’étendant depuis le coin du bâtiment principal opposé au coin déterminant la cour avant jusqu’à la ligne latérale concernée.

Cour latérale sur rue

Une cour latérale sur rue est déterminée dans le cas d’un emplacement d’angle. Il s’agit d’une cour donnant sur la rue qui ne correspond pas à celle ou est établie la façade principale où est apposée l’adresse civique de ce dernier. Elle s’étend depuis la limite de la cour avant dans le prolongement du ou des murs du bâtiment principal donnant sur la rue qui ne donne pas sur l’adresse civique jusqu’à la ligne arrière.

Cour arrière

Cour résiduelle, une fois identifiées les cours avant et latérales et généralement située entre le mur arrière du bâtiment principal et la ligne arrière et ou des lignes latérales (ex. emplacement d'angle ou transversal).  Il peut ne pas y avoir de cour arrière, par exemple dans le cas d’un emplacement transversal.

Cour riveraine

Cour comprise entre la ligne naturelle des hautes eaux ou la limite supérieure de marnage et le mur adjacent, d'un bâtiment principal et ses prolongements et s'étendant sur toute la largeur de l'emplacement. La cour correspondante est aussi, selon le cas, une cour latérale, arrière ou avant.

Cours d'eau et lacs

Tous les lacs et cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés servant à l'écoulement des eaux de ruissellement. En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par le présent règlement sont celles définies au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public.  Dans tous les cas, les cours d’eau et lacs concernés par ce règlement sont ceux cartographiés sur les cartes au 1 : 20 000 du ministère des Ressources naturelles.

Cours d'eau

Cours d’eau qui coule en toute saison, pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse.

Cours d’eau à débit intermittent

Cours d’eau ou partie d’un cours d’eau dont l’écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement sec à certaines périodes.

Dérogation (dérogatoire)

Usage, bâtiment, construction, ouvrage ou emplacement non conforme en tout ou en partie à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement, ou d'un autre des règlements d'urbanisme.

Droit acquis

Droit reconnu à un usage dérogatoire, un emplacement dérogatoire ou à une construction dérogatoire existant avant l'entrée en vigueur d'une loi ou d'un règlement qui, dorénavant, interdit ou régit différemment ce type d'usage, de lotissement ou de construction dans une zone donnée.

Édifice public

L'expression "édifice public" désigne les bâtiments mentionnés dans la loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, L.R.Q. S-3) et ses amendements en vigueur.

Emplacement (typologie)

Définition générale

Espace formé d'un ou plusieurs lot(s) ou d'une ou plusieurs partie(s) de lots d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un usage principal (figure 2).

Emplacement d'angle

Emplacement situé à l'intersection de deux (2) rues qui forment à ce point un angle égal ou inférieur à 135o ou tout emplacement situé en bordure d'une rue en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par angle égal ou inférieur à 135o.

Emplacement  intérieur

Tout emplacement ayant une seule ligne avant et donnant sur une seule rue.  Les emplacements où la rue forme un angle supérieur à 135o sont considérés comme emplacements intérieurs.

Emplacement transversal

Tout emplacement autre qu'un emplacement d'angle, donnant sur au moins deux (2) rues.

Emplacement desservi

Emplacement desservi  à la fois par des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire.

Emplacement (largeur)

Distance entre les lignes latérales d'un emplacement, mesurée perpendiculairement à la médiane joignant le point milieu des lignes avant et arrière de l'emplacement.  Cette distance est calculée au point d'intersection de ladite médiane et de la ligne de recul avant.

Emplacement (profondeur)

Profondeur minimale

Distance entre la ligne avant et la ligne arrière d'un emplacement mesurée sur la ligne médiane.  Dans le cas d'un lot triangulaire, la profondeur se mesure depuis le sommet du triangle.

Profondeur moyenne :

Distance moyenne de l’emplacement mesurée entre les lignes avant et arrière sur les lignes latérales de l’emplacement.

Enseigne

Tout écrit  (comprenant lettre, mot ou chiffre); toute présentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image ou décor); tout emblème (comprenant bannière, banderole ou marque de commerce); tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion); ou toute autre figure aux  caractéristiques similaires qui:

1.	est une construction ou une partie de construction ou qui est attachée, ou qui est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et:

2.	est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la  réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer  l'attention et:

3.	est visible à l'extérieur d'un bâtiment.

Étage

Volume d'un bâtiment, autre que la cave ou sous-sol et le grenier, compris entre deux (2) planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond, lorsqu'il n'y a pas de plancher au-dessus, et s'étendant sur plus de soixante pour cent (60%) de la surface totale dudit plancher.

Façade principale

Partie d'un bâtiment qui fait face à la rue (emplacement intérieur) ou celle correspondant à l'adresse civique du bâtiment (emplacement d'angle ou transversal).

Fondations

Partie de la construction située sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, les empattements, les semelles, les piliers, les pilotis, ou une dalle de béton (radier).

Garage intégré

Garage dont la structure est partie intégrante de celle du bâtiment résidentiel.  Il peut y avoir des pièces habitables au-dessus du garage.  Un tel garage n'est pas considéré dans le calcul de la superficie occupée par les bâtiments accessoires.

Garage privé

Modifié par le règlement 968

Tout espace fermé sur quatre (4) faces, non exploité commercialement et servant au remisage des véhicules moteurs du propriétaire ou des occupants d'un bâtiment résidentiel. Tout bâtiment servant à un tel usage et fermé par des murs et portes à plus de 40% est assimilable à un garage.

Gîte touristique

Établissement exploité par une personne dans sa résidence qui offre des chambres et le service du petit déjeuner inclus dans le prix de location.

Tout lieu d'hébergement tel que défini à la Loi sur les établissements touristiques et aux règlements édictés sous son empire; À l'extérieur d'un site touristique se prêtant à des activités de villégiature et de plein air, un gîte touristique sera essentiellement de type connu comme "gîte du passant" ou "bed and breakfast".

Gloriette (gazebo)

Construction aménagée en tant que petit pavillon extérieur, et dont l'ensemble des façades est ouvert et à claire-voie, ou encore, munies de moustiquaires.

Habitation

Voir résidence.

Immeuble protégé

a) 	un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;

b) 	un parc municipal;

c) 	une plage publique ou une marina;

d) 	le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);

e) 	un établissement de camping;

f)	les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;

g) 	le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;

h)	un temple religieux;

i) 	un théâtre d'été;

j) 	un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;

k)	un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause.

Immunisation

Travaux requis pour protéger les constructions et les ouvrages et permettant leur protection contre des dommages qui pourraient être causés par une inondation de récurrence de 20 ans ou dont le niveau atteindra la cote identifiant la limite de la plaine inondable.

Indice (coefficient) d'occupation au sol (rapport plancher/terrain)

Cumul de la superficie de tous les planchers d'un bâtiment, habités ou utilisés aux fins d'un usage principal ou secondaire, rapporté à la superficie totale d'un emplacement.

Inspecteur des bâtiments

Officier nommé par le Conseil par résolution pour assurer l'application du présent règlement et des règlements d'urbanisme en général.

Installation d'élevage

Bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent. Une installation d’entreposage de matières fertilisantes, qu’elle soit à forte charge d’odeur ou non, et qui est détachée de l’installation d’élevage est considérée comme une installation d’élevage au sens du présent règlement.

Agrandissement d’une installation d’élevage

Opération visant à étendre ou à augmenter la superficie au sol ou la volumétrie d’une installation d’élevage.

Installation d’élevage à forte charge d’odeur

Installation d’élevage d’animaux dont le coefficient d’odeur par animal est de un (1,0) ou supérieur à un (1,0) selon le tableau C de l’annexe 2 du présent règlement, comprenant notamment les porcs, les renards, les veaux de lait et les visons.

Installation septique

Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur.

Ligne de lot

Ligne qui sert à délimiter un lot.

Ligne d'emplacement

Définition générale

Ligne qui sert à délimiter une partie de terrain servant ou pouvant servir à un usage principal.

Ligne arrière

Ligne séparant un emplacement d'un autre sans être une ligne avant ou une ligne latérale.  Cette ligne peut être brisée et elle est située au fond de l'emplacement.  Dans le cas d'un emplacement autre qu'un emplacement d'angle ou transversal et dont la ligne arrière a moins de trois mètres (3 m), ou lorsque les lignes latérales se joignent en un point, on assume alors que la ligne arrière a trois mètres (3 m) de largeur, qu'elle est entièrement située à l'intérieur de l'emplacement et qu'elle est parallèle à la ligne avant ou à la corde de l'arc de la  ligne avant, si cette dernière est courbe.  Dans le cas d'un emplacement d'angle ou transversal, il peut ne pas y avoir de ligne arrière.

Ligne avant

Ligne située en front d'un emplacement et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue (ligne de rue).

Ligne latérale

Ligne séparant un emplacement d'un autre emplacement adjacent et généralement perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne de rue.

Ligne latérale sur rue

Dans le cas d’un emplacement d’angle, ligne correspondant à la limite de l’emprise de la rue, entre la limite de la cour avant et la ligne arrière.

Ligne de recul

Ligne indiquant la limite d'une marge depuis une ligne d'emplacement, qu'elle soit arrière, avant, latérale ou riveraine.

Ligne de rue

Limite de l'emprise d'une rue publique ou privée.

Ligne des hautes eaux (riveraine)

Ligne qui aux fins du présent règlement sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau et qui se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :

1°	À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.  Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;

2°	Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;

3°	Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage;

4°	À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée établie selon les critères botaniques définis au paragraphe 1° ci-dessus.

Logement

Unité d'habitation employée ou destinée à un emploi domestique par une personne ou plus, vivant comme un ménage simple, et disposant de facilités pour préparer les repas, manger, vivre, dormir et comprenant une salle de bain.

Lot

Fond de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 3043 du Code civil du Québec, fond de terre décrit aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants ou encore la partie résiduelle d’un fond de terre décrit par un numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions, y compris celles faites et déposées conformément à l’article 3043 du Code civil du Québec.

Maison d'habitation en zone agricole permanente

Maison d’habitation d’une superficie d’au moins 21 m² qui n’appartient pas au propriétaire ni à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.

Maison mobile (maison unisectionnelle)

Unité d'habitation unifamiliale d'un seul étage, conçue, construite et certifiée à l'intérieur d'une usine comprenant les composantes de mécanique, de chauffage et de distribution électrique propres à une habitation et conçue pour être déplacée sur un emplacement préparé en conséquence.  Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux ou des piliers, permettant de répartir adéquatement les charges sur le terrain. Elle comprend les dispositifs permettant de la raccorder aux services publics et peut être habitée à l'année.  Une telle maison mobile doit être conforme aux normes de construction en vigueur, en particulier le code national du bâtiment.

Maison mobile (type parc)

Véhicule de plaisance tractable dont la surface cumulée de plancher ne dépasse pas cinquante mètres carrés (50 m2) (lorsqu'il est en mode stationnaire) et qui sert de résidence secondaire sur un emplacement de camping, seulement, occupé sur une base saisonnière ou permanente.

Maison préfabriquée (ou sectionnelle)

Mod. par R.974

Résidence constituée d'une ou plusieurs unités d'habitation fabriquée(s) en usine, pour être ensuite transportée(s) sur un emplacement et assemblée(s) sur des fondations permanentes.  Cette ou ces unité(s) n'est (ne sont) pas conçue(s) pour être déplacée(s) sur son  (leurs) propre(s) train(s) et leur architecture est assimilable à des résidences conventionnelles.

Marge

Définition générale

Partie d'un emplacement où il n'est pas permis de construire un bâtiment principal ou de mettre en place des équipements constituant un usage principal (ex. un poste de transformation électrique).

Marge arrière

Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour arrière.  La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne arrière.  Il peut ne pas y avoir de marge arrière, par exemple dans le cas d'un emplacement transversal.

Marge avant

Prescription du règlement établissant la profondeur minimale de la cour avant.  La dimension prescrite établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant.

Marges latérales

Prescription du règlement établissant la largeur minimale des cours latérales et la marge avant.  La dimension prescrite établit des lignes de recul parallèles aux lignes latérales.

Marge latérale sur rue

Prescription du règlement établissant dans le cas d’un emplacement d’angle, la largeur minimale d’une cour latérale sur rue, entre la marge avant et la ligne arrière.

Marge riveraine

Prescription du règlement établissant la profondeur minimale d'une cour depuis la ligne naturelle des hautes eaux et s'étendant sur tout le côté concerné de l'emplacement.

Mezzanine

Étendue de plancher comprise entre deux (2) planchers d'un bâtiment ou entre un plancher et une toiture et dont la superficie n'excède pas quarante pour cent (40%) de celle du plancher immédiatement au-dessous.  Au-delà de quarante pour cent (40%), cette superficie de plancher constitue un étage.

Modification

Changement, agrandissement ou transformation d'une construction ou d'un bâtiment ou tout changement dans son usage ou dans l'usage d'un emplacement ou d'un terrain.

Municipalité, Ville ou Corporation municipale

Signifie la Corporation municipale de la Ville de Saint-Honoré, de même que le territoire dont elle assume la gestion.

Mur

Mur avant

Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne avant et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.  La ligne de ce mur peut être brisée. Ce mur correspond à la façade principale.

Mur latéral

Mur de bâtiment parallèle ou sensiblement parallèle à une ligne latérale.  La ligne de ce mur peut être brisée.

Mur arrière

Mur de bâtiment le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.  La ligne de ce mur peut être brisée.  Sur un emplacement d'angle ou transversal, un bâtiment peut ne pas avoir de mur arrière.

Mur de soutènement

Mur  construit pour retenir ou appuyer un talus.

Mur mitoyen

Mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des bâtiments ou à des emplacements adjacents.

Mur coupe-feu ou pare-feu

Mur constitué de matériaux incombustibles, divisant un bâtiment ou séparant deux bâtiments et destiné à empêcher la propagation du feu.

Ouvrage

Tout remblai, tout déblai, toute construction, toute structure, tout bâti, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement et toute utilisation d'un fonds de terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques intrinsèques d'un emplacement ou d'un terrain et de son couvert végétal. Au sens du présent règlement, la stricte plantation d'arbres ne constitue pas un ouvrage proscrit, sauf si elle est spécifiquement proscrite et à la condition qu'il n'y ait pas de travaux pratiqués sur le sol, autre qu'en regard de la stricte plantation de chaque arbre.

Patio

Voir terrasse.

Pergola

Petite construction de jardin composée de poutres horizontales reposant sur des piliers légers pouvant servir de support à plantes grimpantes et pouvant servir d'écran.

Rapport plancher/terrain

Voir indice (coefficient) d'occupation au sol.

Reconstruction

Rétablir dans sa forme, dans son état d’origine ou dans un état modifié un bâtiment détruit ou devenu dangereux et ayant perdu au moins la moitié de sa valeur.

Règlement

Règlement de construction de la Ville de Saint-Honoré.

Règlements d'urbanisme

Ensemble des règlements de la Ville de Saint-Honoré régissant l'urbanisme, soit le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement sur les conditions minimales d'émission des permis de construction, le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, le règlement sur les dérogations mineures et, le cas échéant, le ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.

Remise

Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante ou occasionnelle.

Remplacement d’un usage agricole

Changement d’un usage par un autre usage différent ou généralisation d’un usage à l’ensemble d’un bâtiment (p. ex. : un bâtiment où l’élevage de veaux est remplacé par un élevage de porcs).

Résidence ou habitation

Définition générale

Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des personnes et comprenant un ou plusieurs logements.

Résidence selon le nombre de logements

Une résidence peut être unifamiliale, comprenant un (1) seul logement, bifamiliale, comprenant deux (2) logements, trifamiliale, comprenant trois (3) logements  ou multifamiliale comprenant quatre (4) logements ou plus; elle peut être jumelée ou contiguë.

Résidence bigénérationnelle (ou intergénérationnelle)

Résidence unifamiliale comportant une aire permettant de loger une ou des personnes ayant un lien parental ou un lien par alliance avec le propriétaire. Cette maison dispose d’une seule entrée électrique, d’un seul numéro civique. L’aire utilisée ne doit pas faire en sorte de créer un deuxième logement.

Résidence communautaire

Résidence comportant plusieurs chambres et/ou logements, offrant un ou plusieurs services en commun tels cafétéria, services de santé ou salon communautaire, etc...  Sont de ce type les résidences de communautés religieuses, les maisons de pension, résidences d'étudiants, auberges de jeunesse et autres de même type.

Résidence de villégiature

Résidence unifamiliale localisée sur un emplacement soit riverain d'un lac ou cours d'eau ou à leur voisinage, soit intégrée à un équipement récréotouristique, tel qu'une station de ski ou un site touristique, soit établie sur une partie du territoire en fonction de son attrait au plan environnemental, et permettant de profiter du potentiel particulier du milieu pour la récréation en nature.  Nonobstant ce qui précède, un camp de chasse rudimentaire ou un abri forestier ne sont pas considérés comme résidence de villégiature au sens du présent règlement.

Résidence de villégiature estivale

Résidence comportant un seul logement, accessible en période estivale seulement.

Rez-de-chaussée

Étage d'un bâtiment situé au-dessus de la cave ou sous-sol ou sur le sol lorsque le bâtiment n'a pas de sous-sol.

Rive

Définition générale

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.  La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

Rive de dix (10) mètres

La rive a un minimum de dix (10) mètres lorsque la pente est inférieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur.

Rive de quinze (15) mètres

La rive a un minimum de quinze (15) mètres de profondeur lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur.

Riverain (emplacement, lot, terrain, propriété)

Emplacement, lot, terrain, propriété situé en tout ou en partie à moins de 100 mètres d’un cours d'eau ou à moins de 300 mètres d’un lac.

Serre

Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée, à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément.

Rue

Définition générale

Voie de circulation automobile établie à l'intérieur d'une emprise, à l'intérieur de cette emprise de la rue, on peut retrouver notamment un trottoir ou une bande cyclable ou un terre-plein.

Rue publique

Rue qui appartient à une Ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et toute voie d'utilisation publique verbalisée par le Conseil.

Rue privée

Rue dont un particulier, un groupe de particuliers, une société, corporation ou association privée a la propriété ou l'usufruit et dont il ou elle assume l'entretien.

Saillie

Construction fermée qui excède le corps principal du bâtiment et ne s’étend pas sur plus de 50% de la longueur du mur.

Serre

Bâtiment permettant d'exploiter le rayonnement solaire et recouvert en conséquence en tout ou en partie de matériau transparent, destiné à la culture des végétaux, soit au sol ou de façon étagée, à leur exposition ou à leur commerce. Un tel bâtiment doit permettre à une personne d'y œuvrer aisément.

Site patrimonial protégé

Site patrimonial reconnu par une instance compétente et que la collectivité veut protéger.

Solarium

Annexe habitable d'une résidence, dont les murs et, parfois, le toit comportent de grandes surfaces vitrées pour procurer un maximum de luminosité.  Contrairement à la véranda, le solarium est ouvert sur la résidence.

Sous-sol (voir cave)

Superficie de plancher

Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment, y compris les espaces ouverts en permanence sur l'espace habitable tels que les solariums ouverts sur l'habitation, mais non compris les aires extérieures ou semi-tempérées ou fermées sur l'habitation tels que les tambours, galeries, escaliers, rampes, plates-formes et terrasses.  La superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage, sauf les cours intérieures et extérieures.  Elle comprend les superficies des caves ou sous-sols utilisés à des fins commerciales, résidentielles ou industrielles, mais n'inclut pas la partie des caves ou sous-sols utilisés pour des appareils de chauffage ou autres installations du genre, le rangement pour les logements, ou pour le stationnement des véhicules.

Superficie d'un bâtiment

Superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les solariums, les porches, les vérandas, les puits d'aération et d'éclairage, mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers extérieurs, rampes extérieures, plates-formes de chargement à ciel ouvert, les cours intérieures et extérieures.

Table champêtre

Usage exercé à titre secondaire (usage secondaire) dans une résidence unifamiliale, en vue de dispenser des services de restauration fine, misant notamment, à titre d'exemple et non limitativement, soit sur des spécialités culinaires ou des produits spécifiquement régionaux, soit sur des plats de gibier.

Terrain

Espace d'étendue variable pouvant comprendre un ou plusieurs emplacements et destiné à un ou divers usages.

Terrasse (patio)

Construction au niveau du sol ou composant avec un étage d’un bâtiment principal et destinée à l'agrément de ses usagers. Une terrasse peut être construite notamment d'un assemblage de bois, de béton ou de pavés et comporter un garde-corps.

Usage

Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un bâtiment, une construction, un établissement, un local ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné à être utilisé ou occupé.

Valeur physique

Valeur intrinsèque d'un bâtiment qui prend en considération la nature et la qualité des matériaux utilisés ; l'état général du bâtiment, la superficie de plancher, le type de structure par opposition à la valeur économique ou fonctionnelle du bâtiment et à la valeur inscrite au rôle d'évaluation.

Véranda

Galerie ou balcon couvert, vitré ou protégé par des moustiquaires, adossé à l'un des murs extérieurs d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable à l'année.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION

3.1	Lois, règlements et codes spécifiquement applicables

3.1.1	Code de construction du Québec

Le code de construction du Québec s’applique à l’ensemble des bâtiments et des équipements sur le territoire de Saint-Honoré à l’exception des bâtiments et équipements à l’usage du public qui sont assujettis au chapitre 1, Bâtiment, du Code de construction dont l’application relève de la Régie du Bâtiment.

3.1.2	Autre lois, codes et règlements

Les lois, codes et règlements suivants relatifs à la construction, s’appliquant le cas échéant :

1. 	Le code national de prévention des incendies, Canada, édition en vigueur;

2. 	La loi sur la sécurité dans les édifices publics et ses règlements, leurs suppléments, modifications et annexes;

3. 	La loi sur le bâtiment et ses règlements, leurs suppléments, modifications et annexes;

4. 	Le Code national de construction des bâtiments agricole, édition en vigueur ;

5. 	Le règlement sur l’excavation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2 r.22)

6. 	Le règlement sur le captage des eaux souterraines

7. 	La loi sur la qualité de l’environnement et ses règlements, leurs suppléments, modifications et annexes;

8. 	La loi sur les biens culturels et ses règlements, leurs suppléments, modifications et annexes;

9. 	La loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et ses règlements, leurs suppléments, modifications et annexes;

10. Les Codes, lois et règlement s’appliquent pour tous les travaux couverts dans leur domaine respectif d’application.

3.2	Utilisation de véhicules ou équipements désaffectés

Article modifié par R.848

L'utilisation d'autobus, d'autres véhicules désaffectés, de tramway, conteneurs, remorques, wagons ou de même nature est prohibé pour toutes fins, comme bâtiment ou partie de bâtiment.

Art. 3.2 mod. par R.898

Par contre les conteneurs seront autorisés dans les zones industrielles, commerciales et agricoles. Pour les zones à dominances résidentielles, un conteneur pourra être installé comme bâtiment en autant qu’il soit transformé comme bâtiment (murs et toit pour qu’il ne ressemble plus à son apparence d’origine). Les dispositions des articles 5.5.1 du règlement de zonage s’appliquent.

Art. 3.2 mod. par R.919

3.3	Forme des bâtiments

3.3.1	Forme interdite

Tout bâtiment en forme de personne, d’animal, de fruit et ou légumes ou assimilables est interdit sur le territoire municipal. Tout bâtiment de forme circulaire, demi-circulaire ou elliptique est interdit sauf dans le cas des bâtiments agricoles, industriel et institutionnels.

3.3.2	Dispositions particulières applicables aux bâtiments de type dôme de toile permanente

Les bâtiments de forme circulaire, demi-circulaire, elliptique, conique ou d’arche étant constitués d’une armature métallique et d’un revêtement de toile conçu à cet effet sont autorisés comme bâtiments accessoires agricoles, industriels et institutionnels aux conditions suivantes :

- Le bâtiment ne peut être utilisé qu’à des fins d’entreposage ;

- La hauteur du bâtiment ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal ;

- Le bâtiment doit être implanté en cour arrière et en conformité des marges applicables ;

- La couleur de la toile doit être uniforme et s’harmoniser avec le bâtiment principal ;

- Aucun affichage ne peut être fixé sur le bâtiment :

- Le bâtiment doit être conforme aux codes à toutes normes applicables à ce type de bâtiment ;

- La construction doit être ignifugée ;

- La demande de permis doit être accompagnée de plans signés et scellés par un ingénieur ;

- Le revêtement doit être entretenu et maintenu en bon état ;

3.4	Dispositions applicables aux matériaux

3.4.1	Prohibition de certains matériaux de revêtement extérieur

Les matériaux dont la liste suit sont prohibés comme revêtement extérieur de tout bâtiment ou partie de bâtiment:

1.	le papier ou le carton planche d'imitation (brique, pierre, etc ...);

2.	le papier goudronné, minéralisé ou de nature semblable, exception faite des toitures;

3.	la tôle non architecturale, sauf dans le cas des usages agricoles et dans le cas des bâtiments accessoires liés à un usage énoncé au règlement de zonage comme industrie contraignante;

4.	le bloc de béton brut, non texturé et non peint;

5.	les panneaux de bois peints ou non peints, non architecturaux, dans le cas d'un bâtiment principal, sauf pour les fondations; les panneaux de bois d'autres types lorsqu’autorisés, doivent être peints, teints ou autrement traités de façon acceptable;

6.	la mousse d'uréthane;

7.	les panneaux de fibre de verre;

8.	les matériaux de finition intérieure, tels que placoplâtre, prélart, ou autres matériaux semblables non reconnus comme matériaux de revêtement extérieur;

9.	le verre laminé et l'acier blindé pour volets, portes, murs ou parties de murs, sauf lorsque spécifiquement requis par le Code du bâtiment et sauf dans le cas des banques, caisses populaires ou autres semblables institutions;

10.	La toile, le plastique et autres matériaux assimilables à l’exception des abris temporaires autorisés du 1er octobre au 1er mai et des serres

3.4.2	Matériaux de parement prescrits

Article modifié par R.760

Article modifié par R.765

3.4.2.1	Bâtiments publics et commerciaux

Le parement d'une façade d'un bâtiment public ou commercial (donnant sur une rue) doit être composé d'un ou de plusieurs des matériaux suivants sur un minimum de 50% de sa surface totale, excluant les portes et fenêtres :

1.	la céramique;

2.	l'aluminium anodisé;

3.	un parement granulaire (type addex, dryvit);

4.	la pierre;

5.	la brique;

6.	le béton architectural;

7.	le verre;

8.	le bois traité ou recouvert d'un enduit destiné à le protéger contre les intempéries peut être agencé aux matériaux permis à la condition qu'il ne couvre pas plus de 25% de la surface totale de la façade, excluant les portes et les fenêtres;

9.	la fibre de bois (Cannexel).

Le parement de la façade des bâtiments d’usage public, commercial et industriel ayant façade sur le boul. Martel et sur le chemin du Volair jusqu’au lot 73 Rang 8 Canton Tremblay inclusivement autant pour la construction que pour la rénovation extérieure, doit être composé de trois (3) matériaux suivants :

1.	parement granulaire (type adex, dryvit)

2.	brique

3.	pierre

4.	béton architectural

5.	fibrociment

6.	bois excluant bois rond, pièce sur pièce, parement imitant le bois rond et bardeaux de cèdre

7.	acier corrugué

8.	Verre (lorsque plus de 25% de la façade)

Lorsque la façade du bâtiment a une superficie de 25m² (269 pi²) et moins, la façade peut être composée de deux matériaux parmi les huit énumérés plus haut.

Pour le reste des murs extérieurs, en plus des matériaux autorisés pour la façade, les matériaux suivants sont permis :

1.	déclin de fibre pressée

2.	parement métallique pré peint

Pour toutes les zones en dehors de celles identifiés au paragraphe précédent du règlement de construction, le parement extérieur de la façade d’un bâtiment d’usage public, commercial et industriel ayant façade sur rue et ou chemin doit être composé d’au moins deux (2) matériaux suivants :

1. 	Parement granulaire (type adex, dryvit)

2. 	Brique

3. 	Pierre

4. 	Béton architectural

5. 	Fibrociment

6. 	Le bois traité ou recouvert d’un enduit destiné à le protéger contre les intempéries excluant le bois rond, pièce sur pièce, le parement imitant le bois rond et le bardeau de cèdre

7. 	Acier corrugué

8. 	Le verre (Lorsque plus de 25% de la façade)

9. 	La fibre de bois (cannexel)

10.	La céramique

11. L’aluminium anodisé

Pour le reste des murs extérieurs, en plus des matériaux autorisés pour la façade, les matériaux suivants sont permis :

1. 	Déclin de fibre pressée

2. 	Parement métallique pré peint

3.4.2.1.1 Normes anti-fortifications

L’utilisation, l’assemblage et le maintien de matériaux en vue d’assurer le blindage ou la fortification de tout bâtiment contre les projectiles d’armes à feu, l’utilisation d’explosifs, le choc ou la poussée de véhicules ou autre type d’assaut sont interdits sur l’ensemble du territoire de Saint-Honoré sauf pour la protection civile, la police, la défense nationale, les institutions financières, les centrales d’alarme et les centrales informatiques. Sans restreindre la portée des autres dispositions, est également défendue :

1°	L’installation, et le maintien de plaque de protection en acier ajouré ou opaque à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment;

2°	L’installation de verre renforcé ou tout autre matériau pare-balles dans les fenêtres et les portes;

3°	L’installation et le maintien de volet de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant une résistance aux explosifs ou aux chocs autour des ouvertures du bâtiment principal ou accessoire;

4°	L’installation et le maintien de grillage ou de barreaux de métal aux portes ou aux fenêtres, à l’exception du sous-sol, de la cave ainsi qu’aux commerces de gros et de détail;

5°	L’installation et le maintien de porte blindée ou spécialement renforcée pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu;

6°	L’installation de mur ou de partie de mur intérieur ou extérieur au bâtiment principal ou accessoire ou d’une tour d’observation spécialement renforcée pour résister à l’impact de projectiles d’armes à feu;

7°	L’utilisation d’un talus ou d’un muret pour rehausser une clôture qui aurait ainsi une hauteur au-delà de celle prescrite au règlement de zonage en vigueur.

3.4.2.2	Bois rond et pièces sur pièces

Article 3.4.2.2 modifié par R.754

Les constructions en bois rond, pièce sur pièce et les parements imitant le bois rond sont prohibés à l'intérieur du périmètre urbain.

3.4.2.3. Logement constitué d’un mur mitoyen

Article 3.4.2.3 abrogé par R.804

Lorsque mentionnées à la grille des spécifications, les exigences suivantes s’appliquent :

Les fondations, pour un bâtiment des groupes et sous-groupes résidentiels bifamilial isolé dont un des murs est mitoyen, doivent être dégagées d’au moins 1.2 mètres du sol.

Un nouvel article 3.4.2.3 a été reformulé.

R.804

Le parement de la façade doit être composé de pierres et/ou brique sur un minimum de 50% de sa superficie totale, excluant les portes et fenêtres.

Pour le reste des murs, le parement extérieur pourra être composé des matériaux suivants :

Parement granulaire (type adex, dryvit)

Le nouvel article 3.4.2.3 est abrogé par R.812

- Fibre de bois

- Brique

- Pierre

- Fibrociment

- Bois torréfié

La pente du toit principal ne peut être inférieure à 6/12 avec pignon au-dessus de chaque porte d’entrée.

3.4.2.4 Résidence unifamiliale

Article 3.4.2.4 abrogé par R.804

Lorsque mentionnées à la grille des spécifications, les exigences suivantes s’appliquent :

Le parement de la façade doit être composé, au minimum, de 50% de pierres et/ou de brique.

Pour le reste des murs, le parement extérieur pourra être composé des matériaux suivants :

- Parement granulaire (type adex, dryvit)

- Brique

- Fibre de bois

- Pierre

- Fibrociment

- Bois torréfié

La pente principale du toit ne peut être inférieure à 6/12 avec pignon et/ou véranda au-dessus de la porte d’entrée en façade du bâtiment.

3.4.2.5 Résidence jumelée

Article 3.4.2.5 abrogé par R.804

Lorsque mentionnées à la grille des spécifications, les exigences suivantes s’appliquent :

Dans Usages / groupes et sous-groupes/ résidentiel

unifamilial jumelé : les fondations pour un bâtiment doivent être dégagées d’au moins 1,2 mètre du sol.

Le parement de la façade doit être composé de pierre et/ou brique sur un minimum de 50% de la superficie totale excluant les portes et fenêtres.

Pour le reste des murs, le parement extérieur pourra être composé des matériaux suivants :

- Parement granulaire (type adex, dryvit)

- Fibre de bois

- Brique

- Pierre

- Fibrociment

- Bois torréfié

La pente du toit principal ne peut être inférieure à 6/12 avec pignon au-dessus de chaque porte d’entrée.

3.4.2.6 Autres dispositions ayant trait au parement

Article 3.4.2.6 abrogé par R.804

Lorsque mentionnées à la grille des spécifications, les exigences suivantes s’appliquent :

Dans usages/groupes et sous-groupes/résidentiel, unifamilial isolé et jumelé, bifamilial et multifamilial :

Le parement de la façade du bâtiment principal doit être composé de pierres et/ou de briques sur un minimum de 50% de la superficie de la façade excluant les portes et fenêtres.

La pente du toit principal ne peut être inférieure à 6/12. Le toit de type plat est autorisé.

Pour les bâtiments accessoires, les exigences s’appliquent sauf pour la norme de la façade.

3.4.3	Matériaux autorisés dans le cas de garages temporaires ou d'abris d'hiver

3.4.3.1	Qualités des matériaux et assemblages

La qualité des matériaux utilisés et leur assemblage doivent faire en sorte que les garages temporaires et abris d'hiver ne soient pas détériorés lors d'intempéries.

3.4.3.2	Matériaux utilisés

La structure d'un garage temporaire ou d'un abri d'hiver peut être de bois ou de métal.  Les matériaux de recouvrement autorisés sont le bois peint ou teint, la toile et la fibre de verre.  Ces matériaux doivent en outre être en bon état, de couleur uniforme et exempt de saleté.

3.4.4	Mur de soutènement : matériaux

Tout mur de soutènement ou autre aménagement similaire doit être construit en utilisant un ou plusieurs des matériaux suivants:

1.	le bois traité à l'usine, excluant les traverses de chemin de fer et les poteaux de téléphone;

2.	le béton coulé;

3.	les blocs de béton préfabriqués conçus à cette fin;

4.	la pierre ou la brique assemblée avec du mortier

3.5	Traitement et entretien des surfaces extérieures

Les surfaces extérieures en bois de toute construction doivent être protégées par de la peinture, de la teinture ou toute autre protection non prohibée par le présent règlement. Le bois peut cependant être traité pour le conserver à l'état naturel.  Les surfaces extérieures en métal doivent être protégées par de la peinture ou tout autre protection non prohibée par ce règlement.

Ces surfaces de bois ou de métal doivent être entretenues de telle sorte qu'elles demeurent d'apparence uniforme, qu'elles ne soient pas dépourvues par endroits de leur protection, ni endommagées.

3.6	Bâtiments principaux préfabriqués

Tout bâtiment principal préfabriqué et destiné à l'habitation doit satisfaire aux normes de l'association canadienne de normalisation et en porter le sceau d'approbation (ACNOR-CSA).

3.7	dispositions applicables aux conduites

3.7.1	Raccordements prohibés à une conduite sanitaire ou pluviale

Il est strictement interdit à toute personne de raccorder tout drain agricole (drain français), installé au pourtour des fondations d'un bâtiment ou ailleurs, de même que tout drain de toit drain de piscine, ou autre, à un tuyau d'égout sanitaire privé (égout domestique) se raccordant au réseau sanitaire municipal.  De même, tout raccordement de puisards de rue, de fossés recevant des eaux de ruissellement ou de drainage à l’égout sanitaire est interdit.  Dans le cas d’un drain de fondation, il peut être raccordé à une conduite pluviale ou combinée.  Toutefois, dans tous les autres cas, aucun raccordement ne peut être fait au drain pluvial raccordé à une conduite pluviale ou combinée.

De plus, tous les nouveaux bâtiments raccordés au réseau d’égout doivent être pourvus de systèmes d’égout sanitaire et pluvial séparés, raccordés aux réseaux sanitaire et pluvial de la municipalité, le cas échéant.

3.7.2	Dispositions applicables aux raccordements des bâtiments au réseau d'égout

3.7.2.1	Bâtiments concernés

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bâtiment principal ou accessoire raccordé à une infrastructure d'égout sanitaire, qu'il s'agisse d'un bâtiment existant ou d'un nouveau bâtiment.

3.7.2.2	Soupape de retenue et protection contre les refoulements et la vermine

Tout bâtiment raccordé à une conduite d'égout sanitaire, doit être muni sur ladite conduite, d'une soupape de sûreté conforme aux normes prescrites par le Code de plomberie du Québec, afin d'empêcher tout refoulement des eaux de l'égout public et l'introduction de la vermine dans les conduits.  Cet équipement doit être mis en place aux frais du propriétaire ou de l'occupant de l'immeuble.

Une telle soupape de sûreté doit être installée sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue,

intercepteurs, les réservoirs et tous les autres siphons installés dans les sous-sols et les caves.  Cet équipement doit être facilement accessible pour son entretien et nettoyage et doit être tenu en bon état de fonctionnement.

3.7.2.3	Responsabilité municipale

La municipalité ne pourra être tenue responsable des dommages causés par le refoulement des eaux d'égout dans une cave ou un sous-sol, si l'une ou l'autre des trois (3) prescriptions suivantes n'ont pas été suivies:

1.	Le dessus du plancher du sous-sol de tout nouveau bâtiment à être raccordé au réseau d'égout ou du rez-de-chaussée, quand il n'y a pas de sous-sol doit être à une hauteur de soixante centimètres (60 cm) plus élevé que le dessus de la conduite principale d'égout située dans la rue et la pente du tuyau de raccordement aux réseaux ne soit jamais inférieur à 2%.

2.	Des soupapes de sûreté ou clapets de retenue devront être installés sur les embranchements horizontaux qui reçoivent les eaux usées de tous les appareils de plomberie, en conformité des dispositions de des lois, règlement et codes en vigueur.  De plus, tout puits d’accès au clapet doit être bétonné.

3.	Le raccordement au réseau d'égout doit avoir été vérifié et accepté par un employé compétent du Service des travaux publics avant d'être remblayé.

3.8	Finition extérieure des bâtiments

La finition extérieure de tout bâtiment doit être complétée dans les douze (12) mois de l'émission du permis de construction ou dans les trois (3) mois de l'émission d'un certificat d'occupation, le premier échéant.

3.9	Étanchéité des fondations

Toute fondation doit être construite de matériaux parfaitement imperméables et selon les règles de l’art.  Les matériaux, l’assemblage et les produits opportuns doivent être utilisés pour atteindre cet objectif.

3.10	Dispositions applicables aux bâtiments affectés par un sinistre ou ayant perdu 50% ou plus de leur valeur physique

3.10.1	Dispositions générales

Dans le cas où un bâtiment est détruit ou endommagé, en tout ou en partie, par un sinistre ou dans le cas où il est constaté, avec expertise à l'appui d'un ingénieur ou d'un architecte, la perte de 50% ou plus de la valeur physique d'un bâtiment à l'exclusion des fondations, par  vétusté ou autre cause, le propriétaire du bâtiment concerné doit procéder à sa démolition dans les délais impartis du présent règlement.

Toutefois, dans le cas d'un usage résidentiel, affecté par un sinistre, le propriétaire en titre au moment du sinistre peut rénover le bâtiment même détruit à plus de 50%, à la condition de respecter les marges prescrites, y compris les règles d'exception prévues au présent règlement et de respecter les dispositions de ce règlement et des autres règlements d'urbanisme quant à l'approvisionnement en eau de la résidence et à la disposition de ses eaux usées.

3.10.2	Délais

Dans le cas où un bâtiment est réparé, les travaux afférents doivent débuter dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date du sinistre ayant causé les dommages ou d'un avis en ce sens de la part de l'inspecteur des bâtiments, dans les autres cas.

Dans le cas où un bâtiment est démoli, les travaux de démolition doivent débuter dans les trente (30) jours de la date du sinistre ayant causé les dommages ou d'un avis en ce sens de l'inspecteur des bâtiments.

3.10.3	Dispositions applicables lors de la démolition ou de la réparation d'un bâtiment

Durant les délais énoncés à l'article 3.11.2, le propriétaire doit assurer adéquatement la protection de l'immeuble, afin d'assurer la sécurité des personnes et d'empêcher l'accès public à l'immeuble.  Dans le cas où un bâtiment est démoli, le site doit être protégé par des barricades, si la démolition s'étend sur plus de vingt-quatre (24) heures.

3.10.4	Fondations et services d'utilité publique

Dans le cas où un bâtiment est démoli, les services d'utilité publique en place doivent être adéquatement fermés ou colmatés, les fondations doivent être détruites jusqu'à cinquante centimètres (50 cm) au-dessous du niveau du sol adjacent l'excavation correspondant au sous-sol du bâtiment doit être remplie et en utilisant uniquement de la terre ou des matériaux granulaires, le dernier trente centimètres (30 cm) devant être remblayé de matériaux granulaires.

3.10.5	Disposition des débris

Dans le cas où un bâtiment est démoli, le propriétaire doit s'assurer de libérer l'emplacement de tout débris et niveler l'emplacement dans les trente (30) jours du début de la démolition.  Les débris non récupérés résultant doivent être acheminés vers un site de disposition des déchets dûment approuvé par le ministère de l'Environnement.

3.11	Dispositions applicables aux résidences jumelées et contiguës

Dans le cas d'un bâtiment à usage résidentiel et jumelé ou contigu, un tel bâtiment doit être séparé du ou des bâtiment(s) qui lui est ou sont contigu (s) par un mur coupe-feu en conformité de la définition et des dispositions afférentes contenues au code de construction applicable en vertu du présent règlement.

Art 3.12 abrogé par R.961

3.12	Logements dans une cave ou un sous-sol

Les logements sont formellement interdits dans les caves.

3.13	Accès aux logements

Modification article – R.795

Chaque logement doit comporter les accès prévus au code de construction applicable en vertu du présent règlement. Un des accès doit être obligatoire sur la façade du mur principal ou sur le côté latéral le plus court d’une construction en saillie.

3.14	fenêtres dans les fondations sur la cour avant

Article modifié par R.801

Les fenêtres donnant sur la cour avant d'un bâtiment sont prohibées dans les murs d'une fondation d'un sous-sol.

Toutefois, lorsque la fondation déborde du niveau du sol adjacent de plus de 50%, des fenêtres peuvent y être aménagées sur la façade principale en cour avant à la condition que le revêtement extérieur soit prolongé jusqu'au niveau du sol ; de même, dans une cour avant d'un emplacement transversal des fenêtres peuvent être aménagées sur la façade opposée à la façade principale.

3.15	Construction du trottoir ou de la voie publique

Aucune porte ou barrière ne devra, en s'ouvrant, obstruer d'une façon ou d'une autre le trottoir ou la voie publique.

La municipalité pourra, en conséquence, faire disparaître toute nuisance ou obstruction sur les trottoirs, rues, allées et terrains publics.

3.16	pare-étincelles

Toute cheminée et tout foyer implanté à moins de quatre (4) mètres de tout bâtiment ou arbre doit être muni d'un pare-étincelles.

3.17	Protection à l'encontre de chutes de neige

Lorsqu'un toit présente des conditions telles (ex.: toit de métal) que des chutes de neige ou de glace sont possible et pourraient menacer la sécurité publique, un dispositif doit être mis en place pour contrôler ou retenir la neige et la glace ou pour empêcher l'accès à la zone d'effondrement.  De plus, une signalisation doit être mise en place pour indiquer le danger.

3.18	protection incendie et mesures compensatoires

Le Code national de prévention des incendies du Canada, édition en vigueur, est, applicable à tout bâtiment à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.  Le propriétaire d'un bâtiment dérogatoire ou comportant une nuisance ou un risque pour la sécurité des gens qui s'y trouvent, doit y apporter les corrections nécessaires dans les meilleurs délais.

Un tel bâtiment ne peut demeurer en situation dérogatoire pendant une période excédant deux ans à compter de la date d'expédition du premier avis de non-conformité émis par l'inspecteur des bâtiments.

Pendant le sursis de deux ans, des mesures compensatoires peuvent être prises suivant les recommandations de l'inspecteur des bâtiments afin d'atténuer les effets de l'élément nuisible ou le niveau de risque qu'il représente.

Si l'impact des travaux exigés pour corriger, de façon définitive la situation dérogatoire ou nuisible excèdent 10% de la valeur de l'immeuble apparaissant au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité, ou qu'il y a une incidence sur le patrimoine architectural, des mesures compensatoires permanentes peuvent être proposées par le propriétaire ou son représentant à un comité d'évaluation formé de:

1.	l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint responsable du dossier;

2.	le responsable des Services techniques et urbanisme;

3.	le responsable de la Division incendie du Service de la sécurité publique;

4.	le prévisionniste en incendie.

Ce comité doit entendre le propriétaire du bâtiment et déterminer si les mesures compensatoires permanentes proposées par le propriétaire constituent la meilleure solution possible afin de réduire le niveau de risque ou le caractère nuisible de la situation dérogatoire.

Suivant ces conclusions, le comité formule par la suite une recommandation au Conseil au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la rencontre tenue avec le propriétaire.  Le Conseil décide alors, par résolution, des mesures compensatoires à être autorisées.

3.19	Ouvrages de captage des eaux souterraines

Tout projet d'ouvrage de captage des eaux souterraines desservant moins de 20 personnes et dont la capacité est inférieure à 75 m3 par jour doit être conforme au Règlement sur le captage des eaux souterraines Q-2, r. 1.3 adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.

3.20	Finition des bâtiments pour les productions à fortes charges d'odeur en gestion liquide

Le plancher du/des bâtiment(s) doit être partiellement latté (2/3 latté et 1/3 non latté).

La ventilation du/des bâtiment(s) doit être mécanisée par cheminée(s) avec sortie verticale de l'air; la hauteur de la cheminée doit être également ou supérieure à un mètre cinquante (1,50 m) au-dessus du point le plus élevé du toit.

Le lisier ou le fumier liquide doit être entreposé dans un ouvrage avec couverture rigide permanente.  La fosse doit avoir une capacité d'entreposage de 348 jours pour une plus grande flexibilité dans le choix des périodes d'épandage.

La finition intérieure des bâtiments doit comprendre seulement des matériaux non poreux.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINALES

4.1	Dispositions générales

Dans le cas où une dérogation au présent règlement est signifiée à une personne en conformité de l'application du présent règlement, à défaut par la personne visée de donner suite à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la municipalité peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité, pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction ou contravention au présent règlement.

4.2	Pénalité et continuité de la contravention

Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible, dans le cas d'une première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100$), mais n'excédant pas mille dollars (1000$) et les frais.  Pour toute infraction subséquente, le contrevenant est passible d'une amende d'au moins deux cents dollars (200$), mais n'excédant pas deux mille dollars (2000$) et les frais.

Si l'infraction ou la contravention est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.

4.3	Sanctions

À défaut par la personne visée par un avis de contravention au présent règlement de donner suite à l'avis de contravention dans le délai imparti, le procureur de la Ville peut prendre les mesures prévues par la loi pour faire cesser cette illégalité ou pour recouvrer ou imposer une amende résultant d'une infraction au présent règlement.

4.4	Recours de droit civil

Le Conseil peut aussi, sans préjudice au recours ci-dessus et en plus, exercer tout recours de droit civil prévu à la loi, dont ceux prévus au titre III de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.   chap. A-19-1), aux frais du propriétaire, pour que cesse toute occupation ou construction incompatible avec ce règlement ou pour que soit évacuée, démolie toute construction mettant en danger la vie des personnes ou pour que soit démolie une construction ayant perdu plus de la moitié de sa valeur par vétusté, par incendie ou par explosion.

Adopté à la séance de ce Conseil tenue le 1 mai 2017.

| Monsieur Bruno Tremblay Maire |  | Monsieur Stéphane Leclerc Directeur général et secrétaire-trésorier |
| --- | --- | --- |

Ministère des Affaires municipales, La réglementation des droits acquis, 1994.